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	编号
	产品名称
	产品功能要求
	数量
	厂家
	型号
	单价
	总价

	1
	平衡功能训练及评估系统
	具备平衡功能评定、平衡功能训练功能
	1
	
	
	
	

	2
	语言障碍康复评估训练系统

	具备语言障碍全方位康复功能
	1
	
	
	
	

	3
	吞咽神经和肌肉电刺激仪

	具备吞咽功能障碍训练电子生物反馈疗法 
	1
	
	
	
	

	4
	吞咽舌肌评估训练仪
	精确评估舌肌压力和阻力大小
	1
	
	
	
	

	5
	吞咽喉肌评估训练仪
	强化喉部肌群舌骨上肌力量、可视化电脑平板进行生物反馈训练
	1
	
	
	
	

	6
	天轨减重康复训练系统
机头
	帮助行走能力受损的患者进行早期的步态训练康复计划，帮助提高行走能力、行走速度、节奏和步幅等。
	2
	
	
	
	

	7
	天轨减重康复训练系统
轨道
	帮助行走能力受损的患者进行早期的步态训练康复计划，帮助提高行走能力、行走速度、节奏和步幅等。
	40米
	
	
	每米价格
	

	8
	情景互动四肢联动康复训练仪
	激发患者积极主动参与训练，增强患者主动控制能力。
	1
	
	
	
	

	9
	智能关节康复器（骨科康复用）
（上肢）
	主要训练骨科患者上肢关节活动障碍患者的关节活动能力。
	4
	
	
	
	

	10
	智能关节康复器（骨科康复用）
（下肢）
	主要训练骨科患者下肢关节活动障碍患者的关节活动能力。
	2
	
	
	
	

	11
	医用诊疗椅（PT椅）
	治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具
	10
	
	
	
	

	12
	直立床
	对偏瘫、截瘫等患者进行站立训练，恢复神经系统对肌肉的控制能力
	4
	
	
	
	

	13
	矫正镜(带格)
	各种姿势矫正训练

	2
	
	
	
	

	14
	电动升降平行杠(带矫正板）
	带有步行训练组件、内外翻矫正组件、步态矫正组件，有效纠正足外翻、髋外展。

	1
	
	
	
	

	15
	辅助步行训练器
	辅助步行。
	2
	
	
	
	

	16
	股四头肌训练椅
	对膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。

	1
	
	
	
	

	17
	髋关节训练器
	对髋关节外展、内收肌力训练。


	1
	
	
	
	

	18
	踝关节训练器
	帮助患者做全部的踝关节被动锻炼，促进踝关节功能的恢复
	1
	
	
	
	

	19
	站立架
	对截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。

	2
	
	
	
	

	20
	PT训练床(电动升降)


	床面高度可调，用于PT训练患者床上活动 
	2
	
	
	
	

	21
	医用PT诊疗床
	用于PT训练患者床上活动
	4
	
	
	
	

	22
	上肢关节康复器(神经科康复用)
	适合不同肌力的患者进行上肢功能训练，
	2
	
	
	
	

	23
	训练用阶梯 (三向) 
	用于患者恢复日常上下楼功能
	1
	
	
	
	

	24
	楔形垫(软) 
	卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者
	2
	
	
	
	

	25
	系列沙袋 （绑式） 

	肌力训练、关节活动度训练、 关节屈伸训
	1
	
	
	
	

	26
	抽屉式阶梯
	除可作为不同高度坐具外，亦 可当简易的训练阶梯使用。
	1
	
	
	
	

	27
	踝关节矫正板
	矫正和防止足下垂、足内翻、 足外翻等畸形
	2
	
	
	
	

	28
	多关节主被动训练仪（床旁）下肢
	改善患肢血液循环，增加关节活动度，预防血栓。
	2
	
	
	
	

	29
	下肢功率车（坐式）

	下肢功率车通过自发电能，在不需要外部电源的情况下进行健身锻炼。
	2
	
	
	
	

	30
	组合软垫
	各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练
	2
	
	
	
	

	31
	轮椅(带餐桌版)
	用途：双下肢无法行动或上、下肢功能均减退患者的移动用具，
并可在桌面上用餐或作业训练
	5
	
	
	
	

	32
	液压式踏步器（踏步训练器）
	下肢关节活动度及肌力训练
	1
	
	
	
	

	33
	巴氏球75cm国产
	用于患者的平衡感觉、反射调节训练、缓解肌痉挛
	2
	
	
	
	

	34
	平衡板（带扶手）
	用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练
	4
	
	
	
	

	35
	虚拟情景互动康复评估与训练系统
	采用计算机图形与图像技术，患者被放置在一个虚拟的环境，通过抠相技术，使患者可在屏幕上看到自己或以虚拟图形形式出现，根据屏幕中情景的变化和提示做各种动作，以保持屏幕中情景模式的继续，直到最终完成训练目标。
	1
	
	
	
	

	36
	智能反馈康复训练系统

	训练上肢及手的关节活动能力的同时，有效地进行ADL能力的锻炼，同时训练患者的认知能力、记忆力、注意力、手眼协调能力。
	1
	
	
	
	

	37
	OT桌
	作业训练用桌，桌面高度可调节

	4
	
	
	
	

	38
	滚桶
	偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能康复

	4
	
	
	
	

	39
	OT综合训练工作台
	改善手指功能，并对上肢稳定性、协调性，上肢日常活动能力等进行综合训练
	1
	
	
	
	

	40
	体操棒与抛接球(立式)
	改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

	1
	
	
	
	

	41
	上肢推举训练器
	上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练

	1
	
	
	
	

	42
	分指板 
	用于防止和矫正手指屈肌痉挛 或挛缩畸形 
	2
	
	
	
	

	43
	手支撑器

	截瘫患者垫上移动，双手支撑 后有利于臀部抬起作垫上移动
	1
	
	
	
	

	44
	肩抬举训练器
	通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力
	1
	
	
	
	

	45
	角度尺

	测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度

	1
	
	
	
	

	46
	握力计（电子显示）
	测试手指抓握力量

	1
	
	
	
	

	47
	系列哑铃

	进行肌力和医疗体操训练

	1
	
	
	
	

	48
	可调式沙磨板及附件

	上肢肌力协调活动能力和关节 活动度的作业训练

	2
	
	
	
	

	49
	极超短波治疗机
	加快组织代谢和血液循环，达到消炎、消肿、镇痛的效果
	1
	
	
	
	

	50
	

康复床
	主要是改善下肢功能障碍患者的血液循环，增强下肢肌肉的力量，防止肌肉的萎缩以及长期卧床引起的压疮等，同时对患者的神经系统起刺激的作用，恢复神经系统对肌肉的控制能力。
	2
	
	
	
	

	51
	多体位医用诊疗床（普通）
	医生针对病患进行针灸、推拿康复使用；配有患者呼吸孔。
	10
	
	
	
	

	52
	多体位医用诊疗床（电动）
	人推拿、按摩、手法正骨、关节复位、以及配合理疗。
	2
	
	
	
	

	53
	颈腰椎治疗多功能牵引床
	微电脑控制颈椎、腰椎牵引；总时间、持续及间歇时间、牵引力均由数码管显示；慢速牵引功能，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等八种不同牵引模式； 电脑控制颈椎牵引，患者有紧急制复位器，时间力量均由程序控制，具有颈椎牵引力过大自动保护功能，充分实现自动化。
	1
	
	
	
	

	54
	熏蒸治疗机
	活血化淤、温经散寒、驱风祛湿、消炎止痛的作用。
	2
	
	
	
	

	55
	经颅磁刺激器
	改善脑局部血流量，激发神经自我保护和修复机制。
	1
	
	
	
	

	56
	智能红外光灸疗机
	改善局部血液循环，达到舒活经络、快速消炎消肿镇痛及降低肌张力、缓解痉挛的效果。
	7
	
	
	
	

	57
	全身音波垂直律动康复训练系统
	通过频率和强度的改变来刺激人体不同部位，达到被动运动康复效果。
	1
	
	
	
	

	58
	水疗按摩床
	利用水的浮力和水的至柔无形特性，把人体轻轻的托起。床面可贴合人体的曲线，使颈椎、腰椎等部位不再悬空，使人体各部位均匀受力、体感自然放松，再通过微电脑控制高能喷头的水流力度、运动模式、运动位置，将力量作用于人体进行按摩治疗。
	1
	
	
	
	

	合计
	
	
	122台套
	
	
	
	




